## 更新履歴
更新履歴
日付 | 箇所 | 更新内容 | 理由
2022-01-28 | - | 初版リリース | -

## 算定シート
脱炭素先行地域づくり自治体向け算定支援ファイル
電気式ヒートポンプ空調
入力する数値に関しては、必要に応じて算定支援ファイル内で表示されている小数点の位まで入力し、それ以下の小数点については四捨五入してください。
自治体名 |  | ○○県××市
|  | 都道府県 | 市町村
導入地域 |  | 選択してください | 都道府県を 選択してください |  |  | 設備の導入場所に最も気象条件が類似した地域を選択してください。なお、「都道府県」を選択すると、候補となる市町村がリスト（セルE12）に表示されます。
[14 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
冷暖房の使用期間 | [13 empty] | 2: 冷暖房の使用期間
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
暖房 | 暖房 | 暖房 | - | - | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | - | 暖房 | 暖房 |  | 冷房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
導入地域を踏まえて、冷房または暖房の使用期間を選択してください。なお、冷房及び暖房を使用しない期間は「-」を選択してください。 ただし、デフォルトでは、暖房期間：11～3月、冷房期間：6～9月となっています。 | [12 empty] | 暖房 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
事業による導入量
設備の導入方法 |  | 選択してください
設備名称・型番
導入設備の種類 |  | 設備用
導入設備数 |  | 1 | 基
法定 | 耐用年数 |  |  | 耐用年数 |  |  | 年 |  | 想定耐用年数を入力する場合には、左欄（セルB30）で「想定」を選択して、以下に設定根拠を記載してください。
耐用年数の 設定根拠
根拠となる資料がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。添付ファイルの場合はそのファイル名を記載してください。
新規設備の導入の場合
導入機器の冷房COP |  |  |  | 導入機器の 消費電力（冷房） |  |  | kW | 冷房の稼働時間（月間） |  |  | h/月 |  | 導入前の冷房 消費電力全体 | 0 | 必要冷房 熱量 | 0 | 導入後の冷房消費電力全体 | 0 |  |  | 冷房補正 係数 | 0 | 冷房使用 月数 | 4
導入機器の暖房COP |  |  |  | 導入機器の 消費電力（暖房） |  |  | kW | 暖房の稼働時間（月間） |  |  | h/月 |  | 導入前の暖房 消費電力全体 | 0 | 必要暖房 熱量 | 0 | 導入後の暖房消費電力全体 | 0 |  |  | 暖房補正 係数 | 0 | 暖房使用 月数 | 5
導入機器の性能値に 係る設定根拠 | [12 empty] | 導入前 想定COP | 1月: 3.7
冷房及び暖房の稼働時間に係る設定根拠
根拠となる文献やカタログ等がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。添付ファイルの場合はそのファイル名を記載してください。
既存設備の代替導入の場合
従来消費していたエネルギー量 | [6 empty] | 機器導入後の消費エネルギー量
エネルギー 種別 |  | 年間エネルギー消費量 |  |  |  |  | 導入機器の 消費電力（冷房） |  |  | 冷房の稼働時間（月間）
|  | 導入前 | 単位 | [9 empty] | 冷房消費電力量全体
ガソリン |  | 0 | L/年 |  |  |  |  | kW |  |  | h/月 |  | #DIV/0!
灯油 |  | 0 | L/年
軽油 |  | 0 | L/年 |  |  |  | 導入機器の 消費電力（暖房） |  |  | 暖房の稼働時間（月間）
電力 |  | 0 | kWh/年 | [9 empty] | 暖房消費電力量全体
LPG（重量ベース） |  | 0 | kg/年 |  |  |  |  | kW |  |  | h/月 |  | #DIV/0!
LPG（体積ベース） |  | 0 | L/年
A重油 |  | 0 | L/年 |  |  |  | （冷房及び暖房による）年間の電力消費量
B・C重油 |  | 0 | L/年
都市ガス |  | 0 | Nm3/年 |  |  |  | 0 | kWh
その他 |  | 0 | ☆/年
既存設備のエネルギー消費量の設定根拠 | [5 empty] | 導入機器の消費電力や稼働時間の設定根拠
根拠となる文献やカタログ等がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。添付ファイルの場合はそのファイル名を記載してください。
CO2削減効果
エネルギー 種別 |  | 年間エネルギー消費量 |  |  |  | 排出係数 |  |  | 年間CO2削減量
|  | 導入前 | 導入後 | 単 位
ガソリン |  | 0 | 0 | L/年 |  | 2.32 | kgCO2/L |  | 0 | kgCO2/年
灯油 |  | 0 | 0 | L/年 |  | 2.49 | kgCO2/L |  | 0 | kgCO2/年
軽油 |  | 0 | 0 | L/年 |  | 2.58 | kgCO2/L |  | 0 | kgCO2/年
電力 |  | 0 | 0 | kWh/年 |  | 0.47 | kgCO2/kWh |  | 0 | kgCO2/年
LPG（重量ベース） |  | 0 | 0 | kg/年 |  | 3 | kgCO2/kg |  | 0 | kgCO2/年
LPG（体積ベース） |  | 0 | 0 | L/年 |  | 1.67 | kgCO2/L |  | 0 | kgCO2/年
A重油 |  | 0 | 0 | L/年 |  | 2.71 | kgCO2/L |  | 0 | kgCO2/年
B・C重油 |  | 0 | 0 | L/年 |  | 3 | kgCO2/L |  | 0 | kgCO2/年
都市ガス |  | 0 | 0 | Nm3/年 |  | 2.23 | kgCO2/Nm3 |  | 0 | kgCO2/年
その他 |  | 0 | 0 | ☆/年 |  | 0 | kgCO2/☆ |  | 0 | kgCO2/年
年間CO2削減量合計 | [8 empty] | 0 | kgCO2/年
排出係数に係る 設定根拠
所定のエネルギー種別以外のエネルギー（「その他」）を使用する場合は、所定の項目に排出係数及び設定根拠を記入してください。その根拠となる資料がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。添付ファイルの場合はそのファイル名を記載してください。
結果（CO2削減効果）
導入前CO2排出量 |  | 0 |  | [kgCO2/年] |  |  | 導入後CO2排出量 |  | 0 |  | [kgCO2/年]
年間CO2削減量 |  | 0 |  | [kgCO2/年] |  |  | 年間CO2削減量 |  | 0 |  | [tCO2/年]
|  |  | ×耐用年数 | [6 empty] | ×耐用年数
累計CO2削減量 |  | 0 |  | [kgCO2] |  |  | 累計CO2削減量 |  | 0 |  | [tCO2]
入力漏れ確認用
チェック項目 |  | 入力の有無 | [7 empty] | 該当セル
導入地域 |  | 導入地域を選択してください | [7 empty] | E12
設備の導入方法 |  | 設備の導入方法を選択してください | [7 empty] | D22
|  |  | 2 | 3 | 4
| 導入方法 | 導入設備 | COP | 導入単位 | 法定耐用年数 |  | 耐用年数選択欄 | 熱量導入単位 | エネルギー種の入力方法 | 記入確認欄
| 選択してください | 選択してください | - | - | - |  | 法定 | 選択してください | - | OK
| 新規 | ビル用マルチ | 4.2 | 基 | 15 |  | 想定 | GJ | 冷房 | 未入力
| 代替 | 店舗用 | 4.4 | 基 | 15 |  |  | kWh | 暖房
|  | 設備用 | 3.7 | 基 | 15
|  | その他業務用 | 4.4 | 基 | 15
|  |  |  | - | 5 | 0
| 燃料種 |  |  | 4 | 5
| 選択してください | 排出係数 | 排出係数単位 | 換算単位 | 発熱量 | 発熱量単位
| ガソリン | 2.32 | kgCO2/L | L | 0.0346 | GJ/L
| 灯油 | 2.49 | kgCO2/L | L | 0.0367 | GJ/L
| 軽油 | 2.58 | kgCO2/L | L | 0.0377 | GJ/L
| 電力 | 0.47 | kgCO2/kWh | kWh | 0.0036 | GJ/kWh
| LPG（重量ベース） | 3 | kgCO2/kg | kg | 0.0508 | GJ/kg
| LPG（体積ベース） | 1.67 | kgCO2/L | L | 0.028279 | GJ/L
| A重油 | 2.71 | kgCO2/L | L | 0.0391 | GJ/L
| B・C重油 | 3 | kgCO2/L | L | 0.0419 | GJ/L
| 都市ガス | 2.23 | kgCO2/Nm3 | Nm3 | 0.0448 | GJ/Nm3
その他
| 水素 | 0 | kgCO2/kg | kg | 0.142 | GJ/kg
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 選択してください | 0 1: 都道府県を 選択してください
| 北海道 | 稚内 | 北見枝幸 | 羽幌 | 雄武 | 留萌 | 旭川 | 網走 | 小樽 | 札幌 | 岩見沢 | 帯広 | 釧路 | 根室 | 寿都 | 室蘭 | 苫小牧 | 浦河 | 江差 | 函館 | 倶知安 | 紋別 | 広尾
| 青森県 | 深浦 | 青森 | bar: 羽幌 to 雄武
| 岩手県 | 大船渡 | 盛岡 | bar: 羽幌
| 宮城県 | 仙台 | 石巻
| 秋田県 | 秋田
| 山形県 | 新庄 | 酒田 | bar: 羽幌
| 福島県 | 若松 | 福島 | 羽幌: 白河; 雄武: 小名浜
| 茨城県 | 水戸 | 館野
| 栃木県 | 宇都宮 | 日光
| 群馬県 | 前橋
| 埼玉県 | 熊谷 | 秩父
| 千葉県 | 銚子 | 館山 | bar: 羽幌 to 雄武
| 東京都 | 東京 | 大島 | 羽幌: 三宅島; 雄武: 八丈島; 留萌: 父島; 旭川: 南鳥島
| 神奈川県 | 横浜
| 新潟県 | 相川 | 新潟 | bar: 羽幌
| 富山県 | 伏木 | 富山
| 石川県 | 輪島 | 金沢
| 福井県 | 福井 | 敦賀
| 山梨県 | 甲府 | 河口湖
| 長野県 | 長野 | 松本 | 羽幌: 諏訪; 雄武: 軽井沢; 留萌: 飯田
| 岐阜県 | 高山 | 岐阜
| 静岡県 | 富士山 | 浜松 | 御前崎 | 静岡 | 三島 | 石廊崎 | 網代
| 愛知県 | 名古屋 | 伊良湖
| 三重県 | 上野 | 津 | 尾鷲 | 四日市
| 滋賀県 | 彦根
| 京都府 | 舞鶴 | 京都
| 大阪府 | 大阪
| 兵庫県 | 豊岡 | 姫路 | 神戸 | 洲本
| 奈良県 | 奈良
| 和歌山県 | 和歌山 | 潮岬
| 鳥取県 | 境 | 米子 | 鳥取
| 島根県 | 西郷 | 松江 | 浜田
| 岡山県 | 津山 | 岡山
| 広島県 | 広島 | 呉 | 福山
| 山口県 | 萩 | 下関 | 山口
| 徳島県 | 徳島
| 香川県 | 多度津 | 高松
| 愛媛県 | 松山 | 宇和島
| 高知県 | 高知 | 宿毛 | 清水 | 室戸岬
| 福岡県 | 福岡 | 飯塚
| 佐賀県 | 佐賀
| 長崎県 | 厳原 | 平戸 | 佐世保 | 長崎 | 雲仙岳 | 福江
| 熊本県 | 熊本 | 人吉 | 牛深
| 大分県 | 日田 | 大分
| 宮崎県 | 延岡 | 都城 | 宮崎 | 油津
| 鹿児島県 | 阿久根 | 鹿児島 | 枕崎 | 屋久島 | 種子島 | 名瀬 | 沖永良部
| 沖縄県 | 与那国島 | 西表島 | 石垣島 | 宮古島 | 久米島 | 那覇 | 名護 | 南大東島
| その他 | 阿蘇山 | 昭和
4
| 1和歌山県 | 1 | 和歌山県 | 和歌山
| 2和歌山県 | 2 | 和歌山県 | 潮岬
| 1北海道 | 1 | 北海道 | 稚内
| 2北海道 | 2 | 北海道 | 北見枝幸
| 3北海道 | 3 | 北海道 | 羽幌
| 4北海道 | 4 | 北海道 | 雄武
| 5北海道 | 5 | 北海道 | 留萌
| 6北海道 | 6 | 北海道 | 旭川
| 7北海道 | 7 | 北海道 | 網走
| 8北海道 | 8 | 北海道 | 小樽
| 9北海道 | 9 | 北海道 | 札幌
| 10北海道 | 10 | 北海道 | 岩見沢
| 11北海道 | 11 | 北海道 | 帯広
| 12北海道 | 12 | 北海道 | 釧路
| 13北海道 | 13 | 北海道 | 根室
| 14北海道 | 14 | 北海道 | 寿都
| 15北海道 | 15 | 北海道 | 室蘭
| 16北海道 | 16 | 北海道 | 苫小牧
| 17北海道 | 17 | 北海道 | 浦河
| 18北海道 | 18 | 北海道 | 江差
| 19北海道 | 19 | 北海道 | 函館
| 20北海道 | 20 | 北海道 | 倶知安
| 21北海道 | 21 | 北海道 | 紋別
| 22北海道 | 22 | 北海道 | 広尾
| 1兵庫県 | 1 | 兵庫県 | 豊岡
| 2兵庫県 | 2 | 兵庫県 | 姫路
| 3兵庫県 | 3 | 兵庫県 | 神戸
| 4兵庫県 | 4 | 兵庫県 | 洲本
| 1福島県 | 1 | 福島県 | 若松
| 2福島県 | 2 | 福島県 | 福島
| 3福島県 | 3 | 福島県 | 白河
| 4福島県 | 4 | 福島県 | 小名浜
| 1福岡県 | 1 | 福岡県 | 福岡
| 2福岡県 | 2 | 福岡県 | 飯塚
| 1福井県 | 1 | 福井県 | 福井
| 2福井県 | 2 | 福井県 | 敦賀
| 1富山県 | 1 | 富山県 | 伏木
| 2富山県 | 2 | 富山県 | 富山
| 1奈良県 | 1 | 奈良県 | 奈良
| 1栃木県 | 1 | 栃木県 | 宇都宮
| 2栃木県 | 2 | 栃木県 | 日光
| 1徳島県 | 1 | 徳島県 | 徳島
| 1東京都 | 1 | 東京都 | 東京
| 2東京都 | 2 | 東京都 | 大島
| 3東京都 | 3 | 東京都 | 三宅島
| 4東京都 | 4 | 東京都 | 八丈島
| 5東京都 | 5 | 東京都 | 父島
| 6東京都 | 6 | 東京都 | 南鳥島
| 1島根県 | 1 | 島根県 | 西郷
| 2島根県 | 2 | 島根県 | 松江
| 3島根県 | 3 | 島根県 | 浜田
| 1鳥取県 | 1 | 鳥取県 | 境
| 2鳥取県 | 2 | 鳥取県 | 米子
| 3鳥取県 | 3 | 鳥取県 | 鳥取
| 1長野県 | 1 | 長野県 | 長野
| 2長野県 | 2 | 長野県 | 松本
| 3長野県 | 3 | 長野県 | 諏訪
| 4長野県 | 4 | 長野県 | 軽井沢
| 5長野県 | 5 | 長野県 | 飯田
| 1長崎県 | 1 | 長崎県 | 厳原
| 2長崎県 | 2 | 長崎県 | 平戸
| 3長崎県 | 3 | 長崎県 | 佐世保
| 4長崎県 | 4 | 長崎県 | 長崎
| 5長崎県 | 5 | 長崎県 | 雲仙岳
| 6長崎県 | 6 | 長崎県 | 福江
| 1大分県 | 1 | 大分県 | 日田
| 2大分県 | 2 | 大分県 | 大分
| 1大阪府 | 1 | 大阪府 | 大阪
| 1千葉県 | 1 | 千葉県 | 銚子
| 2千葉県 | 2 | 千葉県 | 館山
| 3千葉県 | 3 | 千葉県 | 勝浦
| 4千葉県 | 4 | 千葉県 | 千葉
| 1石川県 | 1 | 石川県 | 輪島
| 2石川県 | 2 | 石川県 | 金沢
| 1静岡県 | 1 | 静岡県 | 富士山
| 2静岡県 | 2 | 静岡県 | 浜松
| 3静岡県 | 3 | 静岡県 | 御前崎
| 4静岡県 | 4 | 静岡県 | 静岡
| 5静岡県 | 5 | 静岡県 | 三島
| 6静岡県 | 6 | 静岡県 | 石廊崎
| 7静岡県 | 7 | 静岡県 | 網代
| 1青森県 | 1 | 青森県 | 深浦
| 2青森県 | 2 | 青森県 | 青森
| 3青森県 | 3 | 青森県 | むつ
| 4青森県 | 4 | 青森県 | 八戸
| 1神奈川県 | 1 | 神奈川県 | 横浜
| 1新潟県 | 1 | 新潟県 | 相川
| 2新潟県 | 2 | 新潟県 | 新潟
| 3新潟県 | 3 | 新潟県 | 高田
| 1秋田県 | 1 | 秋田県 | 秋田
| 1鹿児島県 | 1 | 鹿児島県 | 阿久根
| 2鹿児島県 | 2 | 鹿児島県 | 鹿児島
| 3鹿児島県 | 3 | 鹿児島県 | 枕崎
| 4鹿児島県 | 4 | 鹿児島県 | 屋久島
| 5鹿児島県 | 5 | 鹿児島県 | 種子島
| 6鹿児島県 | 6 | 鹿児島県 | 名瀬
| 7鹿児島県 | 7 | 鹿児島県 | 沖永良部
| 1滋賀県 | 1 | 滋賀県 | 彦根
| 1山梨県 | 1 | 山梨県 | 甲府
| 2山梨県 | 2 | 山梨県 | 河口湖
| 1山口県 | 1 | 山口県 | 萩
| 2山口県 | 2 | 山口県 | 下関
| 3山口県 | 3 | 山口県 | 山口
| 1山形県 | 1 | 山形県 | 新庄
| 2山形県 | 2 | 山形県 | 酒田
| 3山形県 | 3 | 山形県 | 山形
| 1三重県 | 1 | 三重県 | 上野
| 2三重県 | 2 | 三重県 | 津
| 3三重県 | 3 | 三重県 | 尾鷲
| 4三重県 | 4 | 三重県 | 四日市
| 1埼玉県 | 1 | 埼玉県 | 熊谷
| 2埼玉県 | 2 | 埼玉県 | 秩父
| 1佐賀県 | 1 | 佐賀県 | 佐賀
| 1高知県 | 1 | 高知県 | 高知
| 2高知県 | 2 | 高知県 | 宿毛
| 3高知県 | 3 | 高知県 | 清水
| 4高知県 | 4 | 高知県 | 室戸岬
| 1香川県 | 1 | 香川県 | 多度津
| 2香川県 | 2 | 香川県 | 高松
| 1広島県 | 1 | 広島県 | 広島
| 2広島県 | 2 | 広島県 | 呉
| 3広島県 | 3 | 広島県 | 福山
| 1群馬県 | 1 | 群馬県 | 前橋
| 1熊本県 | 1 | 熊本県 | 熊本
| 2熊本県 | 2 | 熊本県 | 人吉
| 3熊本県 | 3 | 熊本県 | 牛深
| 1京都府 | 1 | 京都府 | 舞鶴
| 2京都府 | 2 | 京都府 | 京都
| 1宮城県 | 1 | 宮城県 | 仙台
| 2宮城県 | 2 | 宮城県 | 石巻
| 1宮崎県 | 1 | 宮崎県 | 延岡
| 2宮崎県 | 2 | 宮崎県 | 都城
| 3宮崎県 | 3 | 宮崎県 | 宮崎
| 4宮崎県 | 4 | 宮崎県 | 油津
| 1岐阜県 | 1 | 岐阜県 | 高山
| 2岐阜県 | 2 | 岐阜県 | 岐阜
| 1岩手県 | 1 | 岩手県 | 大船渡
| 2岩手県 | 2 | 岩手県 | 盛岡
| 3岩手県 | 3 | 岩手県 | 宮古
| 1沖縄県 | 1 | 沖縄県 | 与那国島
| 2沖縄県 | 2 | 沖縄県 | 西表島
| 3沖縄県 | 3 | 沖縄県 | 石垣島
| 4沖縄県 | 4 | 沖縄県 | 宮古島
| 5沖縄県 | 5 | 沖縄県 | 久米島
| 6沖縄県 | 6 | 沖縄県 | 那覇
| 7沖縄県 | 7 | 沖縄県 | 名護
| 8沖縄県 | 8 | 沖縄県 | 南大東島
| 1岡山県 | 1 | 岡山県 | 津山
| 2岡山県 | 2 | 岡山県 | 岡山
| 1茨城県 | 1 | 茨城県 | 水戸
| 2茨城県 | 2 | 茨城県 | 館野
| 1愛媛県 | 1 | 愛媛県 | 松山
| 2愛媛県 | 2 | 愛媛県 | 宇和島
| 1愛知県 | 1 | 愛知県 | 名古屋
| 2愛知県 | 2 | 愛知県 | 伊良湖
| 1その他 | 1 | その他 | 阿蘇山
| 2その他 | 2 | その他 | 昭和
kgCO2 ⇒ tCO2変換
kgCO2 ⇒ tCO2変換

## 冷房 (hidden)
| 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
地点番号 | 都道府県 | 地点名 | 1月値 | 2月値 | 3月値 | 4月値 | 5月値 | 6月値 | 7月値 | 8月値 | 9月値 | 10月値 | 11月値 | 12月値 | 年値
47401 | 北海道 | 稚内 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47402 | 北海道 | 北見枝幸 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47404 | 北海道 | 羽幌 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47405 | 北海道 | 雄武 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47406 | 北海道 | 留萌 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47407 | 北海道 | 旭川 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47409 | 北海道 | 網走 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47411 | 北海道 | 小樽 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47412 | 北海道 | 札幌 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47413 | 北海道 | 岩見沢 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47417 | 北海道 | 帯広 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47418 | 北海道 | 釧路 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47420 | 北海道 | 根室 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47421 | 北海道 | 寿都 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47423 | 北海道 | 室蘭 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47424 | 北海道 | 苫小牧 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47426 | 北海道 | 浦河 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47428 | 北海道 | 江差 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47430 | 北海道 | 函館 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47433 | 北海道 | 倶知安 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47435 | 北海道 | 紋別 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47440 | 北海道 | 広尾 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47512 | 岩手県 | 大船渡 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47520 | 山形県 | 新庄 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47570 | 福島県 | 若松 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47574 | 青森県 | 深浦 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47575 | 青森県 | 青森 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47576 | 青森県 | むつ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47581 | 青森県 | 八戸 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47582 | 秋田県 | 秋田 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47584 | 岩手県 | 盛岡 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47585 | 岩手県 | 宮古 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47587 | 山形県 | 酒田 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47588 | 山形県 | 山形 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47590 | 宮城県 | 仙台 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47592 | 宮城県 | 石巻 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47595 | 福島県 | 福島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47597 | 福島県 | 白河 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47598 | 福島県 | 小名浜 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47600 | 石川県 | 輪島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47602 | 新潟県 | 相川 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47604 | 新潟県 | 新潟 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47605 | 石川県 | 金沢 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47606 | 富山県 | 伏木 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47607 | 富山県 | 富山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47610 | 長野県 | 長野 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47612 | 新潟県 | 高田 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47615 | 栃木県 | 宇都宮 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47616 | 福井県 | 福井 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47617 | 岐阜県 | 高山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47618 | 長野県 | 松本 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47620 | 長野県 | 諏訪 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47622 | 長野県 | 軽井沢 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47624 | 群馬県 | 前橋 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47626 | 埼玉県 | 熊谷 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47629 | 茨城県 | 水戸 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47631 | 福井県 | 敦賀 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47632 | 岐阜県 | 岐阜 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47636 | 愛知県 | 名古屋 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47637 | 長野県 | 飯田 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47638 | 山梨県 | 甲府 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47639 | 静岡県 | 富士山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47640 | 山梨県 | 河口湖 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47641 | 埼玉県 | 秩父 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47646 | 茨城県 | 館野 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47648 | 千葉県 | 銚子 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47649 | 三重県 | 上野 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47651 | 三重県 | 津 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47653 | 愛知県 | 伊良湖 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47654 | 静岡県 | 浜松 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47655 | 静岡県 | 御前崎 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47656 | 静岡県 | 静岡 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47657 | 静岡県 | 三島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47662 | 東京都 | 東京 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47663 | 三重県 | 尾鷲 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47666 | 静岡県 | 石廊崎 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47668 | 静岡県 | 網代 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47670 | 神奈川県 | 横浜 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47672 | 千葉県 | 館山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47674 | 千葉県 | 勝浦 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47675 | 東京都 | 大島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47677 | 東京都 | 三宅島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47678 | 東京都 | 八丈島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47682 | 千葉県 | 千葉 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47684 | 三重県 | 四日市 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47690 | 栃木県 | 日光 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47740 | 島根県 | 西郷 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47741 | 島根県 | 松江 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47742 | 鳥取県 | 境 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47744 | 鳥取県 | 米子 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47746 | 鳥取県 | 鳥取 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47747 | 兵庫県 | 豊岡 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47750 | 京都府 | 舞鶴 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47754 | 山口県 | 萩 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47755 | 島根県 | 浜田 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47756 | 岡山県 | 津山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47759 | 京都府 | 京都 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47761 | 滋賀県 | 彦根 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47762 | 山口県 | 下関 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47765 | 広島県 | 広島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47766 | 広島県 | 呉 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47767 | 広島県 | 福山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47768 | 岡山県 | 岡山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47769 | 兵庫県 | 姫路 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47770 | 兵庫県 | 神戸 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47772 | 大阪府 | 大阪 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47776 | 兵庫県 | 洲本 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47777 | 和歌山県 | 和歌山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47778 | 和歌山県 | 潮岬 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47780 | 奈良県 | 奈良 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47784 | 山口県 | 山口 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47800 | 長崎県 | 厳原 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47805 | 長崎県 | 平戸 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47807 | 福岡県 | 福岡 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47809 | 福岡県 | 飯塚 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47812 | 長崎県 | 佐世保 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47813 | 佐賀県 | 佐賀 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47814 | 大分県 | 日田 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47815 | 大分県 | 大分 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47817 | 長崎県 | 長崎 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47818 | 長崎県 | 雲仙岳 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47819 | 熊本県 | 熊本 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47821 | その他 | 阿蘇山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47822 | 宮崎県 | 延岡 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47823 | 鹿児島県 | 阿久根 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47824 | 熊本県 | 人吉 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47827 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47829 | 宮崎県 | 都城 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47830 | 宮崎県 | 宮崎 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47831 | 鹿児島県 | 枕崎 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47835 | 宮崎県 | 油津 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47836 | 鹿児島県 | 屋久島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47837 | 鹿児島県 | 種子島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47838 | 熊本県 | 牛深 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47843 | 長崎県 | 福江 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47887 | 愛媛県 | 松山 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47890 | 香川県 | 多度津 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47891 | 香川県 | 高松 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47892 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47893 | 高知県 | 高知 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47895 | 徳島県 | 徳島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47897 | 高知県 | 宿毛 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47898 | 高知県 | 清水 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47899 | 高知県 | 室戸岬 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47909 | 鹿児島県 | 名瀬 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47912 | 沖縄県 | 与那国島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47917 | 沖縄県 | 西表島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47918 | 沖縄県 | 石垣島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47927 | 沖縄県 | 宮古島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47929 | 沖縄県 | 久米島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47936 | 沖縄県 | 那覇 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47940 | 沖縄県 | 名護 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47942 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47945 | 沖縄県 | 南大東島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47971 | 東京都 | 父島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.3 | 1.3
47991 | 東京都 | 南鳥島 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 1.16
89532 | その他 | 昭和 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
e | e | e | [12 empty] | e | bar: 1月値 to 12月値

## 暖房 (hidden)
| 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
地点番号 | 都道府県 | 地点名 | 1月値 | 2月値 | 3月値 | 4月値 | 5月値 | 6月値 | 7月値 | 8月値 | 9月値 | 10月値 | 11月値 | 12月値 | 年値
47401 | 北海道 | 稚内 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 0.83
47402 | 北海道 | 北見枝幸 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 0.83
47404 | 北海道 | 羽幌 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47405 | 北海道 | 雄武 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 0.83
47406 | 北海道 | 留萌 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47407 | 北海道 | 旭川 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47409 | 北海道 | 網走 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 0.83
47411 | 北海道 | 小樽 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47412 | 北海道 | 札幌 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47413 | 北海道 | 岩見沢 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47417 | 北海道 | 帯広 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47418 | 北海道 | 釧路 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 0.83
47420 | 北海道 | 根室 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 0.83
47421 | 北海道 | 寿都 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47423 | 北海道 | 室蘭 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47424 | 北海道 | 苫小牧 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47426 | 北海道 | 浦河 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47428 | 北海道 | 江差 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.7 | 1
47430 | 北海道 | 函館 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47433 | 北海道 | 倶知安 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47435 | 北海道 | 紋別 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 0.83
47440 | 北海道 | 広尾 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47512 | 岩手県 | 大船渡 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47520 | 山形県 | 新庄 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.83 | 0.7 | 1
47570 | 福島県 | 若松 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47574 | 青森県 | 深浦 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47575 | 青森県 | 青森 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.7 | 1
47576 | 青森県 | むつ | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47581 | 青森県 | 八戸 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.7 | 1
47582 | 秋田県 | 秋田 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47584 | 岩手県 | 盛岡 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47585 | 岩手県 | 宮古 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47587 | 山形県 | 酒田 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47588 | 山形県 | 山形 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47590 | 宮城県 | 仙台 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47592 | 宮城県 | 石巻 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47595 | 福島県 | 福島 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47597 | 福島県 | 白河 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47598 | 福島県 | 小名浜 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47600 | 石川県 | 輪島 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47602 | 新潟県 | 相川 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47604 | 新潟県 | 新潟 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47605 | 石川県 | 金沢 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47606 | 富山県 | 伏木 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47607 | 富山県 | 富山 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47610 | 長野県 | 長野 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47612 | 新潟県 | 高田 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47615 | 栃木県 | 宇都宮 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47616 | 福井県 | 福井 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47617 | 岐阜県 | 高山 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.7 | 1
47618 | 長野県 | 松本 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47620 | 長野県 | 諏訪 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.7 | 1
47622 | 長野県 | 軽井沢 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47624 | 群馬県 | 前橋 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47626 | 埼玉県 | 熊谷 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47629 | 茨城県 | 水戸 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47631 | 福井県 | 敦賀 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47632 | 岐阜県 | 岐阜 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47636 | 愛知県 | 名古屋 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47637 | 長野県 | 飯田 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47638 | 山梨県 | 甲府 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47639 | 静岡県 | 富士山 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
47640 | 山梨県 | 河口湖 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 0.83 | 1
47641 | 埼玉県 | 秩父 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47646 | 茨城県 | 館野 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47648 | 千葉県 | 銚子 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47649 | 三重県 | 上野 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47651 | 三重県 | 津 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47653 | 愛知県 | 伊良湖 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47654 | 静岡県 | 浜松 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47655 | 静岡県 | 御前崎 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47656 | 静岡県 | 静岡 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47657 | 静岡県 | 三島 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47662 | 東京都 | 東京 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47663 | 三重県 | 尾鷲 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47666 | 静岡県 | 石廊崎 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47668 | 静岡県 | 網代 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47670 | 神奈川県 | 横浜 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47672 | 千葉県 | 館山 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47674 | 千葉県 | 勝浦 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47675 | 東京都 | 大島 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47677 | 東京都 | 三宅島 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47678 | 東京都 | 八丈島 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47682 | 千葉県 | 千葉 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47684 | 三重県 | 四日市 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47690 | 栃木県 | 日光 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47740 | 島根県 | 西郷 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47741 | 島根県 | 松江 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47742 | 鳥取県 | 境 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47744 | 鳥取県 | 米子 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47746 | 鳥取県 | 鳥取 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47747 | 兵庫県 | 豊岡 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47750 | 京都府 | 舞鶴 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47754 | 山口県 | 萩 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47755 | 島根県 | 浜田 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47756 | 岡山県 | 津山 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47759 | 京都府 | 京都 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47761 | 滋賀県 | 彦根 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47762 | 山口県 | 下関 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47765 | 広島県 | 広島 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47766 | 広島県 | 呉 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47767 | 広島県 | 福山 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47768 | 岡山県 | 岡山 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47769 | 兵庫県 | 姫路 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47770 | 兵庫県 | 神戸 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47772 | 大阪府 | 大阪 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47776 | 兵庫県 | 洲本 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47777 | 和歌山県 | 和歌山 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47778 | 和歌山県 | 潮岬 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47780 | 奈良県 | 奈良 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47784 | 山口県 | 山口 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47800 | 長崎県 | 厳原 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47805 | 長崎県 | 平戸 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47807 | 福岡県 | 福岡 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47809 | 福岡県 | 飯塚 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1 | 1.18
47812 | 長崎県 | 佐世保 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47813 | 佐賀県 | 佐賀 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47814 | 大分県 | 日田 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47815 | 大分県 | 大分 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47817 | 長崎県 | 長崎 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47818 | 長崎県 | 雲仙岳 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1
47819 | 熊本県 | 熊本 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47821 | その他 | 阿蘇山 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 0.7 | 1
47822 | 宮崎県 | 延岡 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47823 | 鹿児島県 | 阿久根 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47824 | 熊本県 | 人吉 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0.83 | 1.18
47827 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47829 | 宮崎県 | 都城 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47830 | 宮崎県 | 宮崎 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47831 | 鹿児島県 | 枕崎 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47835 | 宮崎県 | 油津 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47836 | 鹿児島県 | 屋久島 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47837 | 鹿児島県 | 種子島 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47838 | 熊本県 | 牛深 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47843 | 長崎県 | 福江 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47887 | 愛媛県 | 松山 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47890 | 香川県 | 多度津 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47891 | 香川県 | 高松 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47892 | 愛媛県 | 宇和島 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47893 | 高知県 | 高知 | 0.83 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47895 | 徳島県 | 徳島 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47897 | 高知県 | 宿毛 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47898 | 高知県 | 清水 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47899 | 高知県 | 室戸岬 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
47909 | 鹿児島県 | 名瀬 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47912 | 沖縄県 | 与那国島 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47917 | 沖縄県 | 西表島 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47918 | 沖縄県 | 石垣島 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47927 | 沖縄県 | 宮古島 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47929 | 沖縄県 | 久米島 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47936 | 沖縄県 | 那覇 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47940 | 沖縄県 | 名護 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47942 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47945 | 沖縄県 | 南大東島 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47971 | 東京都 | 父島 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
47991 | 東京都 | 南鳥島 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
89532 | その他 | 昭和 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
e | e | e | [12 empty] | e | bar: 1月値 to 12月値

## 集計用 (hidden)
シート種類 | 導入前消費電力量 | 導入後消費電力量 | 再エネ削減分
電気式ヒートポンプ空調 | 0 | 0 | 0