## 販売
液石法（販売事業・保安業務）自己チェックシート
［販売事業者］
販売方法 | 法4条 | 損害賠償責任保険 | 加入の有無、保険の期限、補償可能戸数 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法7条 | 標識の掲示 | 様式、掲示位置、記載内容 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法8条 | 販売所等変更届 | 氏名･名称、所在地、貯蔵施設、保安業務委託先の変更 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法10条 | 承継届 | 相続等があった場合の届出 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法14条1項 | 書面の交付 | 全戸に交付しているか。 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 帳簿（控え）はあるか。 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 書面の内容 (体積販売,質量販売)（価格の算定関係） |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 消費者の受領印又はサイン |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 書面記載事項の変更時の書面通知 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法16条2項 | ｶﾞｽﾒｰﾀｰ､体積販売 | ｶﾞｽﾒｰﾀｰの検満、20L（8kg）を超える容器は体積販売 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | バルク貯槽 | バルク供給の有無、安全弁検査、20年検査 |  |  |  | 適 ･ 否 □バルクなし
|  | 請求書 | 基本料金・従量料金の金額、ガス使用量、消費機器使用料 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法16条の2 | 供給設備の基準 | 容器屋外設置、腐食･温度上昇･転倒･転落防止 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | 自記圧力計 | ６ヶ月に１回の校正（電気式は年1回） |  |  |  | 適 ･ 否
| 法18条1項 | 保安教育の実施 | 従業員への保安教育の実施 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法35条の6 | 認定販売事業者 | 保安確保機器の設置･管理 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | メーター、警報器、ホース類の期限管理 |  |  |  | 適 ･ 否
貯蔵施設 | 法11条 規則11条2項 | 貯蔵施設の有無 | 有（区分：３ｔ未満・３ｔ以上、最大貯蔵量 kg） 無
|  |  | （無の場合）所定の要件を満たしているか |  |  |  | 適 ･ 否
| 規則11条1項 | 設置場所 | 販売所と同一敷地内 ５ｋｍ以内（ ｋｍ）
| 法16条1項 | 貯蔵施設の基準 | 警戒標の掲示、破損の有無 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 保安距離内の保安物件 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 不燃性･難燃性の軽量な屋根、破損の有無 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 障壁･扉の破損の有無 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 滞留防止措置(換気口が塞がれていないか) |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 粉末消火器(A-4及びB-10以上のもの最低２個、有効期限内) |  |  |  | 適 ･ 否
| 法16条2項 | 販売方法の基準 | 充てん容器、残ガス容器の区分 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 不必要なものを置かない |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 火気･引火性･発火性の物まで距離２m以上 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 温度上昇防止措置(40℃以下) |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 転落･転倒防止措置 |  |  |  | 適 ･ 否
業務主任者 | 法19条 | 業務主任者 | 販売所ごとに選任 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 資格、販売所に常駐 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 選任(解任)届の提出 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 法定講習の受講の有無 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法21条1、2項 | 業務主任者代理者 | 販売所ごとに選任 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 資格 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 選任(解任)届の提出 |  |  |  | 適 ･ 否
業務主任者 | 法20条 (法27条1項) | 業務主任者の職務 （保安業務の実施･結果の確認） | 供給開始時の点検･調査 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 容器交換時の点検 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 定期供給設備点検 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 定期消費設備調査 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 周知 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 緊急時対応 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 緊急時連絡 |  |  |  | 適 ･ 否
保安業務・委託契約 | 法28条 | 保安業務の 委託 | 委託契約書の内容
|  | 1号業務委託 | 戸数： |  | 契約書 有・無 |  | 適 ･ 否
|  | 2号業務委託 | 戸数： |  | 契約書 有・無 |  | 適 ･ 否
|  | 3号業務委託 | 戸数： |  | 契約書 有・無 |  | 適 ･ 否
|  | 4号業務委託 | 戸数： |  | 契約書 有・無 |  | 適 ･ 否
|  | 5号業務委託 | 戸数： |  | 契約書 有・無 |  | 適 ･ 否
|  | 6号業務委託 | 戸数： |  | 契約書 有・無 |  | 適 ･ 否
|  | 7号業務委託 | 戸数： |  | 契約書 有・無 |  | 適 ･ 否
帳簿 | 法81条1項 | 体積販売 | 容器の種類･数、販売開始･容器交換年月日、販売先 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | 質量販売 | 容器の種類･数、販売年月日、販売先 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | ガスの引取 | （質量販売のみ）引取元、容器の種類･数、引取年月日 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | 14条の書面交付 | 消費者名、住所、書面交付者名、交付年月日、書面内容 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | 保安業務委託 | 消費者名、住所、保安業務の結果、年月日、措置の内容 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | 貯蔵施設 | 貯蔵施設の異常の内容、講じた措置、年月日 |  |  |  | 適 ･ 否
設備工事 | 法38条の7 | 設備工事 | 設備士が工事を実施 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法38条の9第1項 | 設備士講習 | 設備士講習の受講 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法38条の10 | 設備工事事業 | 特定液化石油ガス設備工事事業の開始届 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法38条の11 | 施工後の表示 | 施工後の表示(屋内配管4m以上、複数消費者への供給) |  |  |  | 適 ･ 否
| 法38条の12第1項 | 設備工事の記録 | 注文者氏名･住所、工事内容、施工年月日、設備士氏名、気密試験結果、配管図面 |  |  |  | 適 ･ 否
| 法38条の13 | 器具の備え付け | 自記圧力計の備え付け |  |  |  | 適 ･ 否
車両 | 保安法23条 | 車両の警戒標 | 車両前後の警戒標 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | 消火設備 | 粉末消火器の積載(150kg以下:B-3以上１個、1,000kg以下:B-10以上１個、1,000を超える:B-10以上２個) |  |  |  | 適 ･ 否
|  | 資材、工具 | 赤旗、懐中電灯、メガホン、ロープ(15m以上2本)、漏えい検知液、車輌止め(2個以上)、容器バルブ開閉用ハンドル、グランドスパナ又はモンキースパナ、革手袋 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | イエローカード | 移動時注意事項書面(イエローカード)の積載 |  |  |  | 適 ･ 否
安全器具 |  | 消費者戸数 | マイコンメータS等 ガス漏れ警報器 両方設置（連動含む） | マイコンメータS等 のみ（ガス漏れ警報器なし） | ガス漏れ警報器連動遮断装置 （ﾒｰﾀｰ以外と連動） | その他 | ｶﾞｽ漏れ警報器義務設置 のうち、未設置戸数
| 一般家庭 | 0
| 集合住宅 | 0
| 業務用 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 埋設管管理台帳 | 埋設管管理台帳の有無、点検･記載･保存の実態 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | ガスメーター | メーター管理台帳による期限管理 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | ホース、調整器ガス漏れ警報器 | ホース、調整器、ガス漏れ警報器の期限管理 |  |  |  | 適 ･ 否
|  | 不燃防なし器具 | 不完全燃焼防止装置の無い器具の交換促進 |  |  |  | 不燃防なし器具有の戸数：
|  | 取引適正化ガイドライン | 自社ホームページ（無い場合は店頭）で料金（戸建と集合住宅で異なる場合はそれぞれ）を公表 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 14条書面交付時の説明 |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 料金値上げ時の通知（原則１ヶ月前まで） |  |  |  | 適 ･ 否
|  |  | 苦情記録簿の作成、相談窓口の設置、記録の保存（１年間） |  |  |  | 適 ･ 否

## 保安業務
［保安機関］
| 法29条1項 | 区分の認定取得 |  | 認定区分における保安業務の実施 |  | 適 ･ 否
| 法31条 | 保安業務資格者 |  | 保安業務資格者の確保 |  | 適 ･ 否
|  | 保安業務用機器 |  | 自記圧力計又はマノメーター | (①③④⑥号業務) | 適 ･ 否
|  |  |  | ガス検知器（点検の有無） | (①③④⑥号業務) | 適 ･ 否
|  |  |  | 漏えい検知液 | (①②③④⑥号業務) | 適 ･ 否
|  |  |  | 緊急工具類 | (①②③④⑥号業務) | 適 ･ 否
|  |  |  | 一酸化炭素測定器（点検の有無） | (①④⑥号業務) | 適 ･ 否
|  |  |  | ボーリングバー | (①③④⑥号業務) | 適 ･ 否
|  | 損害賠償措置 |  | 損害賠償責任保険への加入の有無、期限 |  | 適 ･ 否
| 法32条 | 認定の更新 |  | 認定の期限内（5年間）に更新 |  | 適 ･ 否
| 法33条1項 | 消費者数の増加 |  | 一般消費者等の数が認可の範囲を超過していないか |  | 適 ･ 否
| 法34条1項 | ①供給開始時点検・調査 |  | 供給開始時の点検･調査を適正に実施 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | 供給設備（火気距離、転倒防止措置、腐食･欠陥の有無、漏えい試験、燃焼器入口圧力･閉そく圧力） |  | 適 ･ 否
|  |  |  | 消費設備（漏えい試験、燃焼器入口圧力、末端ガス栓と燃焼器の接続方法、湯沸器の給排気 等） |  | 適 ･ 否
|  | ②容器交換時等 供給設備点検 |  | 供給設備の点検を適正に実施 （火気距離、転倒防止 等） |  | 適 ･ 否
| （規則36条） | ③定期供給設備点検 |  | 法定期限内に定期供給設備点検を適正に実施 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | （火気距離、転倒防止、腐食･欠陥の有無、漏えい試験、調整器の調整圧力 等） |  | 適 ･ 否
| （規則37条） | ④定期消費設備調査 |  | 法定期限内に定期消費設備調査を適正に実施 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | （漏えい試験、燃焼器入口圧力、末端ガス栓と燃焼器の接続方法、湯沸器の給排気 等） |  | 適 ･ 否
|  |  | 再調査 | 設備の再調査を適正に実施 |  | 適 ･ 否
|  |  | 通知 | 基準不適合の場合の通知を適正に実施 |  | 適 ･ 否
|  | 調査点検実施者 |  | 資格者が調査･点検を実施 |  | 適 ･ 否
| （規則38条） | ⑤周知 |  | 周知を適正に実施（供給開始時、2年又は１年に１回） |  | 適 ･ 否
| (規則31条1号) | ⑥緊急時対応 (認定の基準) |  | 夜間、休日等の緊急時対応の体制 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | ・原則30分以内に到着できる距離 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | ・保安業務資格者が常時配置 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | ・事業所から10分以内の場所に居住 |  | 適 ･ 否
|  | ⑦緊急時連絡 |  | 夜間、休日等の緊急時連絡の体制 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | 集中監視システムの導入状況 |  | 有（ 戸） ・無
| 法35条1項 | 保安業務規程 |  | 保安業務規程に従って業務を行っているか |  | 適 ･ 否
| 法28条 | 保安業務の委託 |  | 保安業務の受託の有無、契約書の有無 |  | 有（ 戸） ・無
| 法34条2項 | 再委託禁止 |  | 保安業務を他人に委託していないか |  | 適 ･ 否
| 法35条1項 | 保安業務規程 |  | 委託を受けた販売事業者への保安業務結果の連絡方法 |  | 適 ･ 否
帳簿 | 法81条 | ①供給開始時点検・調査 |  | 消費者氏名、住所、点検･調査実施者名、結果、改善通知内容、 |  | 適 ･ 否
点検･通知年月日、消費設備のメーカー･型式･製造年月日
|  | ②容器交換時等 供給設備点検 |  | 消費者氏名、住所、点検実施者名、結果、改善通知内容、点検･通知年月日 |  | 適 ･ 否
|  | ③定期供給設備点検 |  | 消費者氏名、住所、点検実施者名、結果、改善通知内容、点検･通知年月日 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | 拒否があった場合、消費者氏名、住所、承諾を求めた者の名、年月日 |  | 適 ･ 否
|  | ④定期消費設備調査 |  | 消費者氏名、住所、調査実施者名、結果、改善通知内容、調査･通知年月日、燃焼器のﾒｰｶｰ･型式･製造年月日 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | 再調査実施者名、結果、調査年月日 |  | 適 ･ 否
|  |  |  | 拒否があった場合、消費者氏名、住所、承諾を求めた者の名、年月日 |  | 適 ･ 否
|  | ⑤周知 |  | 消費者氏名、住所、周知実施者名、周知の内容、周知の年月日 |  | 適 ･ 否
|  | ⑥緊急時対応 |  | 消費者氏名、住所、緊急時対応実施者名、内容及び結果、対応の年月日 |  | 適 ･ 否
|  | ⑦緊急時連絡 |  | 消費者氏名、住所、緊急時連絡実施者名、内容及び結果、連絡の年月日 |  | 適 ･ 否